###### Пожарная безопасность в новогодние праздники

Все дети и взрослые любят новогодние праздники, ожидая подарков и сюрпризов. Однако взрослые знают, чтобы чудо состоялось, нужно хорошо его подготовить. Простая небрежность, беспечность могут омрачить радостное событие и праздничное настроение. Одним из основных атрибутов новогоднего праздника являются массовые мероприятия. Проведение таких мероприятий требует от организаторов соблюдения определенных правил.

При проведении новогодних торжеств в учреждениях с массовым пребыванием людей:

- Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем 2 эвакуационными выходами, не имеющие на окнах глухих решеток

- Елка должна устанавливаться на устойчивом основании

- Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке должны применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек до 12В, мощность которых не должна превышать 25Вт

- Помещение, где находится телефон, должно быть открытым и иметь табличку с номером «01» рядом с аппаратом

- Перед тем, как проводить праздник, необходимо тщательно осмотреть здание и помещения, обратить внимание на подвалы и состояние эвакуационных выходов, а также на наличие первичных средств пожаротушения.

Запрещается :

- Применять свечи, открытый огонь, фейерверки и другие световые эффекты, которые могут привести к пожару

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанной огнезащитным составом

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений